INSTRUCŢIUNEA

Privind recoltarea materialului pentru efectuarea studiului

«Citologia în mediu lichid Test PAP СеМРгер»

Prelevarea materialului pentru efectuarea studiului «Citologia în mediu lichid Test PAP СеМРгер» se efectuează cu ajutorul unui set special. Acest set include o eprubetă (un container cu marcajul «LBC solution СеМРгер plus Cervical» cu soluţie specială) şi periuţele pentru prelevarea materialului. Utilizarea acestui set permite de a preleva materialul în cantitate suficientă pentru efectuarea Testului PAP.

Atenţie!

1.	Materialul prelevat şi alte lichide sau containere pentru citologie în mediu lichid Biodyne СеМРгер este inacceptabil.

2.	Se interzice de a utiliza eprubeta Biodyne СеМРгер Cervical (cu eticheta albastră) pentru biopsii (lichidul nu conţine formalină!).

Algoritmul prelevării materialului pentru studiu «Citologia în mediu lichid test РАР CellPrep»

Pregătirea

În caz de mucus excesiv, înlăturaţi-l cu un tampon de vată.

Pasul 1

Cu ajutorul periuţei speciale «Cervex» prelevaţi materialul de pe suprafaţa conului uterin, întorcând periuţa la 360 grade de 3-4 ori.

Pasul 2

Deschideţi eprubeta (containerul marcat cu inscripţia LBC solution CellPrep plus Cervical) şi introduceţi periuţa în soluţia de conservant.

Pasul З

Spălaţi bine periuţa în soluţie (!).

Un semn al prelevării calitative este turbiditatea soluţiei (celulele sunt în soluţie, nu pe periuţă).

Pasul 4

Deconectaţi periuţa de la mâner şi lăsaţi-o în container.

Pasul 5

Închideţi containerul şi semnaţi-l (pe etichetă indicaţi numele şi iniţialele pacientei, vârsta, instituţia medicală care trimite materialul).

Atragem atenţia asupra faptului că eprubeta poate fi utilizată până la data indicată pe etichetă.

Eprubeta cu materialul colectat poate fi păstrată la temperatura de cameră timp de până la 4 săptămâni. În decursul acestei perioade materialul este acceptabil pentru efectuarea studiilor şi prestarea altor servicii suplimentare.